## Feuil1
Day | Hour | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) | Hout (%) | Hamb (%) | Tamb (°C) | Tout (°C) | Total Flow (L/h) | Tension2 (N) | Tension4 (N) | % LN2 Tank | T Shape pipe | I2 (A) | I4 (A) | V2 (V) | V4 (V) | Windows | Linux | Pression externe (bar) | Position affichée | Position physique | Mouvement -5 | Commentaires | Mouvement 5 | Commentaires | LN2 tube | Fichier->Marie | Data W copié
2023-06-13 | 10:44 | -193.96 | -193.99 | -194 | -174.46 | 68.4 | 42.6 | 23.4 | 12.3 | 250 | 6 | 16 | 90 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | En cours
| 17:42 | -193.96 | -193.99 | -193.97 | -193.99 | 47.5 | 37.4 | 25.3 | 16.7 | 120 | 6 | 16 | 99 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 163 | [6 empty] | 54
2023-06-14 | 9:12 | -193.86 | -193.89 | -193.84 | -144.12 | 65.7 | 44.2 | 23 | 16.3 | 120 | 7 | 16 | 95 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 150 | 595 | 608 | 602 | OK | 607 | OK |  | Envoyé
| 17:04 | -193.85 | -193.88 | -193.84 | -131.72 | 34.4 | 27 | 25.2 | 18 | 120 | 5 | 5 | 93 | YES | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 150 | 603.8 | [7 empty] | Fait
2023-06-15 | 9:07 | -193.78 | -193.8 | -193.78 | -117.18 | 51.2 | 41.1 | 22.9 | 16.5 | 120 | 5 | 5 | 89 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 150 | 604.17 | 604 | 599.15 | OK | 605.68 | OK |  | Envoyé | Fait
| 17:32 | -193.94 | -193.97 | -193.95 | -193.99 | 44 | 34.2 | 25.4 | 16.9 | 120 | 5 | 5 | 98.3 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré |  | 606.5 | [7 empty] | Fait
2023-06-16 | 9:11 | -193.4 | -193.96 | -193.96 | -193.95 | 53.3 | 42.7 | 23.3 | 15 | 120 | 5 | 5 | 99.6 | YEs | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 150 | 606.5 |  | 601.17 | OK | 606.45 | OK | 45 |  | Fait
| 17:22 | -193.87 | -193.9 | -193.87 | -193.88 | 45.5 | 34.5 | 26 | 17.8 | 120 | 5 | 5 | 100% | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | Redémarré | Redémarré | 140 | 612.9 | 613 | [5 empty] | ENvoyé | Fait
2023-06-19 | 9:29 | -193.78 | -193.78 | -193.74 | -105.85 | 54.8 | 45.8 | 24.6 | 18 | 120 | 4 | 4 | 82.8 | YES | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 130 | 614.28 | 610 | 603.9 | OK (fait -6) | 610.37 | OK | 50 |  | Fait
| 17:23 | -193.97 | -194 | -193.98 | -193.98 | 53.7 | 42.2 | 26.6 | 18.6 | 120 | 5 | 5 | 99 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 130 | 601.84 | 601 | [6 empty] | Fait
2023-06-20 | 9:03 | -193.96 | -193.98 | -193.97 | -193.95 | 66.5 | 54.1 | 24.2 | 16 | 120 | 5 | 5 | 100 | YEs | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 120 | 601.57 | 604 | 597.99 | OK (fait -6) | 604.36 | OK (fait +5) | 46 |  | Fait
2023-06-21 | 9:44 | -193.78 | -193.81 | -193.77 | -150.28 | 76 | 52.6 | 25.6 | 18 | 120 | 21 | 6 | 96 | Yes | 0.08 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 113 | 576.99 | 722.75 |  | OK |  | OK |  |  | Fait