## Feuil1
Day | Hour | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) | Hout (%) | Hamb (%) | Tamb (°C) | Tout (°C) | Total Flow (L/h) | Tension2 (N) | Tension4 (N) | % LN2 Tank | T Shape pipe | I2 (A) | I4 (A) | V2 (V) | V4 (V) | Windows | Linux | Pression externe (bar) | Position affichée | Position physique | Mouvement -5 | Commentaires | Mouvement 5 | Commentaires | LN2 tube | Fichier->Marie
2023-06-13 | 10:44 | -193.96 | -193.99 | -194 | -174.46 | 68.4 | 42.6 | 23.4 | 12.3 | 250 | 6 | 16 | 90 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | En cours
| 17:42 | -193.96 | -193.99 | -193.97 | -193.99 | 47.5 | 37.4 | 25.3 | 16.7 | 120 | 6 | 16 | 99 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 163 | [6 empty] | 54
2023-06-14 | 9:12 | -193.86 | -193.89 | -193.84 | -144.12 | 65.7 | 44.2 | 23 | 16.3 | 120 | 7 | 16 | 95 | Yes | 0.09 | 0.08 | 24 | 24 | En cours | Redémarré | 150 | 595 | 608 | 602 | OK | 607 | OK |  | Envoyé